	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 자체 보수 내역보고

1. 관련근거

가. 소방기본법 제 10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

나. 소방재난업무가이드 제3장 (소방용수시설 및 비상소화장치 관리)

다. 재난관리과-1428(2016.2.25.)호 『2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검 정비보고』

2. 위와 관련 우리119안전센터 관내 소방용수시설중 자체 보수된 고장 소방용수시설 내역을 다음과 같이 보고합니다.

가. 대   상 : 공설 소화전(지하식587호)

나. 위   치 :  고척로52가길 34 (고척동 161-19주택 앞)

다. 고장내역 : 배수불량

라. 보수내역 : 토사제거로 배수불량 자체 보수.  끝.

	고척119안전센터장
★담당자	조태영		1팀장	김선모		119안전센터장	03/30 이상구
협조자
시행	고척119안전센터-1281	(		)	접수		(		)
우	08241	서울특별시 구로구 고척로 195 고척119안전센터	/
전화	02-2618-3104	/전송	02-2616-0119	/	polos119@seoul.go.kr	/	대시민공개