응답소 민원 접수에 따른 현장확인 결과보고
문서번호	예방과-5865	결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
등록일자
			박윤근	임달식	전결 03/30 안서용
수 신	내부결재
접수번호

	응답소 민원 접수 및 현장확인 계획보고(예방과-5813호 2016.3.30.)에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 3. 30.
*****************************김민호

복 명 내 용
건 명	응답소 민원 접수에 따른 현장확인 결과보고
내용	가. 확인일시 : 2016.3.30.(수) 13:30~14:30 나. *********** ************************************* ******************************* *************2층 계단에서 3층(옥상) 사이 문짝 철거 조치 요청 ************ *****삼일아파트는 지상2층 근린생활시설로 ******현장확인 한 바, 2층에서 3층 옥상으로 올라가는 계단에 문을 설치하여 폐쇄한 건으로, 화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조(피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지․관리) 제1항에서 삼일아파트 3층 옥상은 건축법 제49 조에 따른 피난시설에 해당하지 않아 화재예방, 소방시설 설치유 지 및 안전관리에 관한 법률의 적용 대상이 아닌 것으로 판단 됨. 바. 조치 및 확인자 의견 ○ 위 사실을 응답소 민원인에게 회시함이 가하다고 사료 됨.

붙임  현장 확인 사진 1부.  끝.