출 장 결 과 보 고 서

주무관		주무관	행정지원과장			결재
강수지		최덕기	03/30 이두영
협 조

	명에 의하여 옥내누수 확인 관련 *******************에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2016 . 03. 30.
보 고 자 : 행정9급 강수지 사무운영7급 정창익

보       고       내       용

일    시

2016. 03. 30

건    명

옥내누수 출장결과보고서(2016-03-30) / 정창익 외 1명

내용

1. 수전 현황

가. 고객번호 : 23346755 /  구경 : 15㎜  /  업종 : 가정용

나. 주   소 : **************************

다. 성   명 : ***********************

2. 확인 내용

가. 건물규모 및 기타사항

-	연면적 149.34㎡ 2층 주택건물로 가정용 수전임.

- 7,094㎥ (3/30) - 7,061㎥ (3/14) = 33㎥,

33㎥ ÷ 16일 × 61일 = 125㎥ (2개월 추정량).

나. 옥내누수 확인 사항

- 외부 화장실 배관 및 계량기 근처 배관 누수를 확인하고 2월 23일 수리완료함. (업체: 영진수도)

건물	수리현장	3/30 현재지침

3. 담당자 의견

- 상기수전은 1납기 누수감액을 하고, 4납기 사용기간(1.26~3.26)에 누수기간이 포함되어 누수격증으로 인한 요금으로 누수직전 사용량을 기준으로 누수감액 처리코자 함.

- 감액예상금액: -1,085,390원

비  고

현장확인 참여자 : *****************