	마포소방서
수신	서울특별시 서부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	고장 소방용수시설 수리 및 이설형식변경 요청(긴급)

1. 맑고 깨끗한 서울의 수돗물, 아리수 공급에 애쓰시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 지상식 소화전 긴급 보수를 요청하오니, 신속히 처리하여 주시기 바랍니다.

○ 고장소방용수 내역

종별	식별	용수 번호	사용가부		위치	고장내용	담당자
			가	부
소화전	지상식	1161	0		마포구 신수동 89-98(광성중학교 후문 우측편)	배관 물샘	소방위 유종봉 소방장 한상조

3. 행정사항

○ 상기 소화전은 사유지내 위치하여, 현재 건축중인 건물주로부터 이설요청을 받은 소화전으로, 배관에서 공사현장으로 물이 새고 있으며,

○ 원활한 공사를 위하여, 신속하게 위치조정 및 형식변경을 하여야 할 것으로 판단됨

- 형식변경 내용 : 지상식→지하식

- 이설위치 : 현재 위치로부터 좌측으로 1.5m 이동(광성중학교 후문 앞)

붙임   소방용수 고장발생 내역 1부.  끝.

	마포소방서장
담당자	정용우		대응총괄팀장	한상우		재난관리과장	전결 03/30 유충렬
협조자
시행	재난관리과-2081	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화	02)715-2119	/전송	02)716-1192	/	sjeong38@seoul.go.kr	/	부분공개(7)