	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 통보(현장대응단)

1. 관련문서

가. 2016년도 소방재난업무가이드 『재난대응행정편 3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-1343(2016.2.29.)호 「2016년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고(알림)」

2. 위와 관련하여 현장대응단의 2016. 상반기 소방용수시설 일제조사 중 소화전 고장이 발견되어 아래와 같이 통보합니다.

가. 발견일자 : 2016. 3. 29.(화)

나. 대    상 : 소화전 1384호(지하식)

다. 담 당 자 : 소방위 이주성

라. 주    소 : 강북구 삼양로 410 현대오일뱅크 앞

마. 고장내용 : 제수변 스핀들 헛돎 → 사용불가

붙임 :  1. 소방용수시설 고장내역서 1부.

2. 소화전 점검 사진 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	이주성		진압3대장	박제연		지휘3팀장	박희기		현장대응단장	03/30 장두익
협조자
시행	현장대응단-2535	(		)	접수		(		)
우	01137	강북구 한천로 911 강북소방서 현장대응단	/
전화	02-3422-1196	/전송	02-3422-1195	/	jusung-lee911@seoul.go.kr	/	대시민공개