서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	가락시장 가락몰 대수선 신고서 제출에 따른 협의(가락동 600)

1. 서울시특별시농수산식품공사 시설안전팀-1085호(2016.3.29.)와 관련입니다.

2. 가락시장 가락몰 입주에 따른 영업환경 조성을 위해 기존 시설물을 변경하고자 대수선 신고가 있어 아래와 같이 귀 부서 소관업무에 대해서 협의하오니, 민원 서류임을 감안하여 2016. 4. 5.(화)까지 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 대치위치 : 서울특별시시 송파구 양재대로 932(가락동)

나. 건 축 주 : 서울특별시농수산식품공사

다. 지역/지구 등 : 유통상업지역, 일반미관지구, 유통업무설비

라. 건축규모

동 별	층 수	연면적(㎡)	주 용도
가락몰 판매동	지하3층/지상4층	124,933.5	판매시설
가락몰 C동	지하3층/지상4층	6,071.6	판매시설
가락몰 D동	지하3층/지상4층	6,023.1	판매시설

마. 대수선 신청내용

1) 가락몰 판매동

층별	도면 번호	기존 건축물 층별개요		신고 신청 층별개요
		구 조	용 도	구 조	용 도
2층	A-201	방화벽	창고	기존 방화문 위치변경	창고
	A-601	방화벽	창고	방화문(1,000x2,100)신규설치	창고
	A-301	방화벽	에스컬레이터홀	방화문(1,400x2,000)신규설치	에스컬레이터홀
	A-301	방화벽	에스컬레이터홀	방화벽 철거 후 방화셔터 설치	에스컬레이터홀
	A-112	외부창호	판매동	창호 형태 변경	판매동
3층	A-401	방화벽	판매동	방화문(1,000x2,100)신규설치	판매동
	A-901	방화벽	판매동	방화문(1,800x2,100)신규설치	판매동
	A-701	외부창호	판매동	창호(1,800x2,100) 신규설치	판매동
	A-501	외부창호	판매동	창호(900x2,200) 신규설치	판매동

2)가락몰 C동

층별	도면 번호	기존 건축물 층별개요		신고신청 층별개요
		구 조	용 도	구 조	용 도
2층	A-801	외부창호	판매동	창호(1,800x2,400) 2개소 신규설치	판매동

3)가락몰 D동

층별	도면 번호	기존 건축물 층별개요		신고신청 층별개요
		구 조	용 도	구 조	용 도
2층	A-112	외부창호	판매동	창호(3,600x2,400) 신규설치	판매동

사. 협의 내용

1) 도시계획과 : 미관지구, 방화벽 변경에 대한 소관사항 검토

2) 송파구청 : 건축관련 소관사항 검토

3) 송파소방서 : 소방시설 관련 소관사항 검토

붙임 : 도면 1부(용량초과로 별도 발송). 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	도시계획과장,송파구청장(도시계획과장),서울특별시 송파소방서장(예방과장)
주무관	김수길		도매시장관리팀장	김창엽		도시농업과장	03/30 송임봉
협조자
시행	도시농업과-3930	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개