함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	법정 급수설비(옥내급수관) 수질검사 안내

1. 평소 서울시 상수도 행정에 적극 협조하여 주시는 귀 기관에 깊은 감사를 드립니다.

2. 수도법 제33조 규정에 의거 귀 기관의 법적 의무사항인 급수설비 수질검사 실시 기간을 아래와 같이 알려드리니 기한내에 수질검사(미 검사시 2년 이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금)가 실시될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 수질검사 대상

1) 옥내급수관 정체수 : 5년이상 된 연면적 6만㎡이상 다중이용건축물(대규모점포 터미널 등) 및 연면적 5천㎡이상 공공시설물(학교, 도서관, 사회복지시설, 관공서 등)건물로서 여러 동인 경우 각 동(건축물관리대장 등재 내용으로 구분)마다 1개의 수도꼭지가 수질검사 대상임.

나. 검사 신청기간 : 연중 2016. 04 ~ 11월 (8개월)
다. 옥수급수관 검사 수수료(분석수수료, 시료채취비 포함)

▶ 76,700원/1개소,  117,400원/2개소,  158,100원/3개소,  198,800원/4개소

라. 검사항목 : 7개항목(탁도, pH, 철, 구리, 납, 아연, 색도)

마. 수질검사 신청 절차

1) 수질검사 신청(접수) : 사업소 방문, 우편, 팩스

2) 검사수수료 납입고지 : 사업소에서 우편발송

3) 신청자 수수료 납입 후 사업소에 팩스(3146-3279) 전송

4) 검체채취 및 수질검사 : 수질검사 공무원이 현장방문 시료채취 및 검사

5) 검사결과 성적서 통보 : 전자문서 또는 우편 발송

※ 저수조 수질검사는 민간검사기관에서 실시 : 한국환경수도연구소(☎ 2637-1234)

한국생활환경시험연구원(☎ 2101-2500)

웅진코웨이(주)수질연구소(☎ 2209-2327)

붙  임 : 수질검사 신청서(서식) 1부.  끝.

	북부수도사업소장
수신자	자운고등학교장,서울신창초등학교장,효문고등학교장,서울동천학교장,서울불암초등학교장,서울상곡초등학교장,수송중학교장,서울정인학교장,서울유현초등학교장,창동고등학교장,서울우이초등학교장,서울을지초등학교장,서울창도초등학교장,도봉고등학교장,인수중학교장,서울상수초등학교장,강북구청장(자치행정과장),서울삼각산초등학교장,서울삼양초등학교장,백운중학교장,서울송천초등학교장,서울상천초등학교장,창동중학교장,서울중현초등학교장,서울수송초등학교장,신상중학교장,서울도봉초등학교장,북서울중학교장,도봉중학교장,서울신학초등학교장,서울중평초등학교장,중평중학교장,서울중원초등학교장,서울자운초등학교장,서울용동초등학교장,하계중학교장,을지중학교장,방학중학교장,서울가인초등학교장,서울창일초등학교장,서울인수초등학교장,서울태랑초등학교장,태랑중학교장,서울외국어고등학교장,서울신화초등학교장,창동문화체육센터장,웰빙스포츠센타장,서울신상계초등학교장,서울상원초등학교장,중원중학교장,수락고등학교장,서울수락초등학교장,수락중학교장,서울방학초등학교장,서울창동초등학교장,월계중학교장,서울창원초등학교장,서울특별시북부교육지원청교육장,서울신계초등학교장,강북중학교장,서울온곡초등학교장,상명중학교장,상명고등학교장,서울초당초등학교장,상경중학교장,서울북부고용지원센터장,창북중학교장,서울누원초등학교장,서울메트로창동차량사업소장,서울특별시체육회장,누원고등학교장,서울공연초등학교장,수유중학교장,창일중학교장,삼각산중학교장,서울미양초등학교장,서울한천초등학교장,번동중학교장
주무관	박찬삼		수질팀장	이인형		행정지원과장	03/30 代한경란
협조자
시행	행정지원과-6390	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3251	/전송	02-3146-3279	/	chansam1020@seoul.go.kr	/	대시민공개