위험물제조소등 소방검사서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	이병규	代김순식	03/30 代김순식

검사의 개요			검사의 구분	위험물 저장소 소방검사서
			검사연월일시	2016년 3월 28일
			검사공무원	소속			계급	성명		연락처
				마포소방서			소방위	이병규		701-3493
				마포소방서			소방교	현 준		701-3493
			검사입회자	성명(관계)			***			*************
제조소등	설치자		**				안전관리자	***
	설치장소		**********					전화	********
	제조소등의 구분		옥내저장소		저장소 또는 취급소의 구분				저장소
	설치허가연월일 및 허가번호		*********** ****************
	검사내용					검 사 결 과
	위험물 시설기준 적합여부					부적합(지하탱크저장소 주변 소화기 미비치)
	저장․운반용기 적합여부					적합
	저장 및 취급기준 적정여부					부적합(옥내저장소내 저장 선반 가연성 내장재 제거 또는 교체요함)
	안전관리자 선임여부					선임됨
	정기점검 실시여부(해당대상)					해당없음
	위험물 시설의 무단변경 여부					해당없음
	교육내용	위험물의 저장․취급 기준 저장․․운반용기 기준(경고표시 등) 지위승계 등의 신고기간 등				교육인원 2명
	기 타
조치계획			조치명령
비 고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사를 다음과 같이 보고합니다. 2016년 3월 28일 검사공무원 성명 이 병 규 서명(또는 인) 검사공무원 성명 현 준 서명(또는 인)
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))