	용산소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	구급차량내 영상처리장치(CCTV) 고장수리(교체)완료 보고(이태원)

1. 관련근거

가. 이태원119안전센터-1588(2016.03.25.)호 『구급차량내 영상처리장치(CCTV) 고장발생 보고』

나. 이태원119안전센터-1616(2016.03.28.)호 『구급차량내 영상처리장치(CCTV) 수리계획 보고』

2. 위와 관련, 우리119안전센터에서 관리·운용중인 구급차량내 영상처리장치(CCTV) 고장수리(교체)완료가 되었기에 다음과 같이 보고합니다.

제조 / AS업체	품 명	고장발생일	고장내용	비 고
대성정보 (BUS DVR)	DS-1004	2016.03.25.	- 영상저장 및 녹화 불가 - 잡음이 발생	기존 CCTV 하드교체를 하였으나, 다시 영상저장 및 녹화가 불가하여 화성에 소재한 시스매니아에 방문 및 CCTV 하드를 새 제품으로 교체 후 점검 실시함. 교체 후 똑같은 현상이 일어나 CCTV 본체에 이상이 있는 것으로 보여, 한강로 구급대에 설치하였던 CCTV 본체로 교체 후 점검·확인한바 이상없이 작동됨.

끝.

	이태원119안전센터장
담당자	설수빈		1팀장	김점식		센터장	03/30 김성국
협조자
시행	이태원119안전센터-1658	(		)	접수		(		)
우	04405	서울특별시 용산구 이태원로 196 이태원119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-793-0119	/전송	02-792-5117	/		/	대시민공개