서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서울특별시중구청장(도심재생과장)
(경유)
제목	도시계획시설(전기공급설비, 세종로~운니) 결정 신청에 따른 협의 회신

1. 중구 도심재생과-3341(2016.3.21)호와 관련입니다.

2. 한국전력공사 경인건설처장이 제출한 세종로 전력구와 제동-을지로 전력구를 연결하는 계통사업을 위한 도시계획시설(전기공급설비) 결정 제안서에 대하여 우리부서는 ‘별도의견 없음’을 알려드리며, 우리시 도시계획상임기획단 의견을 붙임과 같이 알려드리니  관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 전기공급설비 개요

- 위 치 : 중구 무교동 93 ~ 종로구 관수동 150-6 (1,035m)

- 내 용 : 대심도 터널형 송전로(154kV)  설치

- 중복결정 사항 : 도로(청계천로), 하천(청계천) 중복결정

붙임 : 서울시 도시계획상임기획단 검토의견 1부.   끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	문보성		공공시설정책팀장	박상보		시설계획과장	03/30 한유석
협조자	상임기획단장	김세신
시행	시설계획과-3686	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2133-8407	/전송	02-2133-0739	/	bbossing@seoul.go.kr	/	대시민공개