	종로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(숭인)

1. 관련근거

○ 재난관리과-1726(2016.2.29.)호 『2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획

알림』

○ 숭인119안전센터-1095(2016.3.10.)호 『2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검

·정비 및 119행정정보시스템 소방용수 등록 정비 계획 보고』

2. 위와 관련, 우리119안전센터에서 관리․운용 중인 소방용수시설에 고장이 발생되어 아래와 같이 보고합니다.

아     래 -

종 별 (식별)	관리번호	위 치	고 장 내 용	발생일시	담당자	비 고 (사용가부)
지하식	숭-011	종로구 지봉로 12길 65-0 (숭인동 56-32)	몸통 스핀들 탈착	2016.03.10.	소방장 전창익	사용불가
지하식	숭-024	종로구 지봉로 14길 50-0 (숭인동 41-3)	몸통 누수	〃	〃	사용가능
지하식	숭-025	종로구 동망산길 84-0 (숭인동 24-3)	몸통 누수	〃	〃	사용가능

붙 임 : 소방용수시설 고장발생 보고서(숭인) 1부.  끝.

	숭인119안전센터장
담당자	정연우		2팀장	代배상식		센터장	03/31 김덕룡
협조자
시행	숭인119안전센터-1625	(		)	접수		(		)
우	03110	서울특별시 종로구 숭인동길 63 (숭인동) 숭인119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화		/전송	02-929-5289	/		/	대시민공개