	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 자체 보수 내역보고

1. 관련근거

가. 소방기본법 제 10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

나. 소방재난업무가이드 제3장 (소방용수시설 및 비상소화장치 관리)

다. 재난관리과-1428(2016.2.25.)호 『2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검 정비보고』

2. 위와 관련 우리119안전센터 관내 소방용수시설중 자체 보수된 고장 소방용수시설 내역을 다음과 같이 보고합니다.

가. 대   상 : 공설 소화전(지하식2583호)

나. 위   치 :  경인로31-28 앞 (온수동 47-1 동진빌라 앞)

다. 고장내역 : 소화전 스핀들 불량

라. 보수내역 : 녹 제거 및 윤활유 작업으로 자체 보수.  끝.

	수궁119안전센터장
담당자	양승제		2팀장	우덕균		119안전센터장	03/31 김용정
협조자
시행	수궁119안전센터-1452	(		)	접수		(		)
우	08257	서울특별시 구로구 오리로 1285	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-2685-6119	/전송	02-2613-0119	/		/	대시민공개