서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	일민미술관장(종로구 세종대로 152(세종로))
(경유)
제목	2016년『박물관ㆍ미술관』 안전대진단 점검결과 알림(일민미술관)

1. 박물관진흥과-2314호(2016.3.11.)『2016년 박물관ㆍ미술관 안전대진단 시설물 점검계획 알림』과 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 문화체육관광부에서 안점점검 대상으로 지정된 귀 미술관에 대한 안전점검을 실시하고 결과를 아래와 같이 알려드리오니 위험요인 해소 및 지속적 사후관리가 될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 점검결과 지적사항

1) 옥상 난간의 높이가 낮아 추락의 위험이 있으니 난간높이(1.2m 이상)에 대한 조치 필요

2) ⓐ~ⓑ/④~⑤열 구간(방풍실)에 설치된 기둥 상부 보하부 콘크리트 박리에 대한 구조안전전문가(건축구조기술사)의 확인 필요

3) 북측계단 1층 출입구 피난구 유도등 미설치

붙임 : 점검결과 지적사항 현황사진 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	최기섭		건립지원팀장	최달수		박물관진흥과장	03/31 代김수현
협조자
시행	박물관진흥과-3012	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 4층	/
전화	(02)2133-4193	/전송	(02)2133-1447	/	cgs1234@seoul.go.kr	/	대시민공개