서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	한가람미술관장(서울시 서초구 남부순환로 2406(서초동))
(경유)
제목	2016년『박물관ㆍ미술관』 안전대진단 점검결과 알림(한가람미술관)

1. 박물관진흥과-2314호(2016.3.11.)『2016년 박물관ㆍ미술관 안전대진단 시설물 점검계획 알림』과 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 문화체육관광부에서 안점점검 대상으로 지정된 귀 미술관에 대한 안전점검을 실시하고 결과를 아래와 같이 알려드리오니 위험요인 해소 및 지속적 사후관리가 될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 점검결과 지적사항

1) 건물외부 옹벽 상부 U형측구 내부 청소를 실시하여 우기시 배수구 막힘현상 방지 필요

2) 지하1층 기계실 출입구 시건장치가 비상시 탈출이 어려운 상태이므로 시정 요함

붙임 : 점검결과 지적사항 현황사진 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	최기섭		건립지원팀장	최달수		박물관진흥과장	03/31 代김수현
협조자
시행	박물관진흥과-3009	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 4층	/
전화	(02)2133-4193	/전송	(02)2133-1447	/	cgs1234@seoul.go.kr	/	대시민공개