길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-6349

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	03/31 代송종범

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	3/24(목)	3/25(금)	3/26(토)	3/27(일)	3/28(월)	3/29(화)	3/30(수)	계
2015년	87,115	96,571	97,661	90,431	92,828	96,556	97,827	658,989
2016년	80,796	95,632	88,296	80,324	86,206	92,908	81,355	605,517
증 ․ 감	-6,319	-939	-9,365	-10,107	-6,622	-3,648	-16,472	-53,472

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (3.17~3.23)	금주 공급(㎥) (3.24~3.30)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
605,553	605,517	-36	-0.01

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -36㎥(0.01% 감소)

- `16.3월 현재 전년 대비 공급량 :–1,460,621㎥(감소)

- 특이사항없음