	성북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방용수시설(3338호) 고장발생 보고(길음)

1. 재난관리과-1229(2016.2.16.)호 「2016년도 소방용수시설 관리운영 기본계획 보고(알림)」 와 관련입니다.

2. 우리 길음119안전센터 관리 운영중인 소방용수시설(관리번호 지하식 3338)이 소방용수시설 일제점검중 고장이 발견되어 다음과 같이 고장발생 보고합니다.

▷  아   래  ◁

고장일시	위 치	관리번호	종별 (식별)	고장내역	비고
2016.03.14	성북구 정릉로 10길 127	3338호	지하식	제수변 누수로 수압이 약함	사용가

붙임  소화전 고장발생보고서 1부.  끝.

담당자	배재민		진압3팀장	이근수		119안전센터장	03/31 유호열
협조자
시행	길음119안전센터-1676	(		)	접수		(		)
우	02721	서울특별시 성북구 정릉로 321	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화		/전송	02-987-0272	/		/	대시민공개