소방특별조사 세부조사표(상현중학교)

검사일시 : 2016.3.23

1. 조사대상

대 상 명	상현중학교			전화번호	815-5375
소 재 지	사당로2길 2-19	대표자	박재오	주 용 도	교육연구시설
건물구조	철근콘크리트 구조 (체육관)			소방안전관리자	권순주

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	-적정 관리 운영됨
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	-교내식당운영됨	-화기취급안전 지도
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	-해당없음
④ 소방시설(필요 시)	-특이사항없음
⑤ 피난시설(필요 시)	-특이사항없음 -교내 단층 체육관 사용

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 적정함

결재	담당자		1팀장		센터장
	우경택		엄재화		03/31 정일구
협조