	구로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소화전 고장발생 보고(시흥)

1. 2015년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제3항『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와 관련하여 우리 119안전센터에서 관리 운영중인 지상식 소화전  (공소1503)에서 고장이 발생하여 붙임과 같이 보고 합니다.

가. 고장 내역

식구분	용수번호	설치위치	고장내역(원인)	고장발견일자	사용가부	조사자
지상식	1503	금천구 시흥대로 46-0	몸통파손	2016.3.28.(월)	사용불가	소방위 전승범 등 9명

나. 고장발생 경위

1) 2016.3.28.(월) 16:50 구조출동지령하달로 펌프차량, 생활구조대, 구급차 및 인원 즉시 출동하여 인명구조후 확인한바 교통사고난 ***************가 소화전을 추돌하여 지상식소화전 1503호 몸통이 파손된 상태를 확인함.

****************************************

다. 조치 내용

1) 현장도착하여 파손된 소화전을 동력절단기로 절단하여 시흥119안전센터 보관하고 있음.

2) 행인 부상 예방을 위해 2차 안전사고 방지조치함.

붙 임  고장 소화전 위치도 및 사진 1부.  끝.

	시흥119안전센터장
담당자	이길재		3팀장	이동조		119안전센터장	03/31 정기찬
협조자
시행	시흥119안전센터-1527	(		)	접수		(		)
우	08636	서울특별시 금천구 시흥대로45길 31	/
전화		/전송	809-0119	/		/	부분공개(6)