음수대 관리실태 점검 보고

결재	주무관	지방시설사무관대우	급수운영과장
	김태욱	이승완	03/31 이계환

	명에 의하여 노원구, 도봉구 관내 주민센터에 설치된 아리수 음수대를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 3. 31
보 고 자 : 시설9급 성명 : 김태욱

보 고 내 용
일 시	2016. 03. 30
건 명	음수대 관리실태 점검보고서(도봉고등학교 외5개소)
내용	1) 시설명 - 도봉고등학교(25대) - 정민학교(12대) - 노원구청(0대) - 노원구보건소(0대) - 월계1동주민센터(3대) - 중계본동주민센터(2대) 2) 설치장소 - 학교2개소 - 공공기관3개소 3) 음수대 관리현황 - 수질검사 시행 여부 - 음수대관리자 선정 - 자체관리 시행 등 4) 지적사항 : 철거보관 1개소,폐기 2개소 - 노원구청(2대 폐기) - 노원구보건소(4대 폐기) - 중계본동주민센터 (1대철거) 5) 음수대 관리 실태 : 따로붙임 세부 점검표
비 고