서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	환경정책과장
(경유)
제목	서울시립대학교 시민문화교육관 건립공사 환경보전방안검토서 검토의견 회신

1. 환경정책과-4921(2016.3.25.)호와 관련입니다.

2. 서울시립대학교 시민문화교육관 건립공사 환경보전방안검토서와 관련하여 우리 부서 검토의견을 아래와 같이 회신하오니 신재생에너지 보급 확대 및 에너지 이용 절감을 위해 적극 반영하여 주시기 바랍니다.

-  아  래  -

가. 신재생에너지는 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진에 관한 법률 등 관련 규정에 따른 공급의무비율 이상 준수(현행 18.3% 적정)

나. 서울시 녹색건축설계기준에 따른 건물에너지 효율 등급, 녹색건축물 인증 등급, 에너지성능지표 등 기준 준수

다. 서울시 에너지소비총량제프로그램을 통한 단위면적당 에너지소요량 준수

라. 기타 권고사항

- 태양광 시설은 디자인 요소 포함하여 설계

- 건물 외벽(베란다, 창호)에 적용가능한 태양광 미니발전소 설치

- 사업 구역 내 하이브리드 태양광 가로등, 소형 풍력발전기 등 상징적 신재생에너지 시설 설치

- 스마트계량기 등 지능형 전력관리시스템(스마트그리드) 도입

- 건물별 에너지소비량 표출 공개.  끝.

	녹색에너지과장
주무관	오경석		에너지정책팀장	박숙희		녹색에너지과장	03/31 권민
협조자
시행	녹색에너지과-5853	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-1859	/전송	02-2133-1443	/		/	대시민공개