투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(상수도(D=700㎜)이설공사 단수에 따른 대체공법 검토보고 승인)

1.업무지시현장 :  선사로~고덕지구간 도로확장공사 (주)한국건설관리공사, 선사로~고덕지구간 도로확장공사 주식회사 대저건설

2.작 성 일 자 : 2016-03-31 13:03:02

3.지 시 내 용

가. 배수과-2508호(2016.3.24.) 및 본부 업무연락전-16-2116호(2016.3.24.) 및 선사고덕0420-81호(2016.3.29.)와 관련임.

나. “선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사”와 관련하여 고덕산 구간 도로종단 인하로 인하여 이설중인 상수도관(D=700㎜) 종점부 연결을 위하여 상수도사업본부 단수일정 협의결과 문제점(가재골 가배관 D=100㎜이상 신설, 기존 제수밸브 불량 등) 제기에 따라 부단수 대체공법으로 변경 시행 계획 보고한 사항에 대하여 감리단 의견과 같이 승인 통보하오니, 공사의 긴급성을 감안하여 현황보고에 의해 공사를 추진하고 추후 정산보고하여 주시기 바라며,

다. 아울러, 상수도사업본부와 협의를 위한 부단수공사 시행계획 관련 서류를 2016. 3.31.까지 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

※ 본 결재는 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							이한규			광역도로과장					03/31 진재섭
협조자
시행			토목부-6258									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어플레이스빌딩 12층 도시기반시설본부 토목부															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2556						/전송			02-3708-2599					/													/	대시민공개