	종로소방서
수신	종로구청장(도로과장)
(경유)
제목	불량맨홀 정비대상 조사결과 통보(3월)

1. 소방행정에 적극 협조하여 주시는 귀청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 종로구청 도로과-4013(2016.03.21.)호『불량맨홀 정비대상 합동 조사 실시(3월)』와 관련하여 우리 서에서 현장을 확인하고 그 결과를 다음과 같이 통보합니다.

가. 조사 결과

연번	맨홀종류	도로명	주소 (주변건물)	뚜껑규격	정비필요유무
1	지하식 소화전	성균관로	성균관로4길32(버치하우수)	Ø648	정비필요
2	지하식 소화전	성균관로	성균관로5길83(주택)	Ø648	정비필요
3	지하식 소화전	창덕궁길	창덕궁길 19(창덕궁옆길)	Ø648	불필요
4	지하식 소화전	돈화문로	돈화문로79(GS25)	Ø648	불필요
7	지하식 소화전	북촌로	북촌로5길3(종이나무)	Ø648	정비필요
8	지하식 소화전	북촌로	북촌로5길84(아리리오겔러리)	Ø648	정비필요

나. 추가 대상 조사결과 : 해당없음.  끝.

	종로소방서장
담당자	김학안		대응총괄팀장	이상순		재난관리과장	전결 03/31 이동식
협조자
시행	재난관리과-2731	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28	/
전화	02-736-3119	/전송	02-736-3117	/	hakan1004@seoul.go.kr	/	대시민공개