서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년『박물관ㆍ미술관』 안전대진단 점검결과 알림

1. 2016년 국가안전대진단 관련하여 문화체육관광부에서 안전점검 대상으로 지정된 중구 만리동 2가 6-1 지상「손기정기념관」에 대한 안전점검을 실시하고 결과를 아래와 같이 알려드리오니 위험요인 해소 및 지속적 사후관리가 될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 점검결과 지적사항

1) 지붕 점검용 외부사다리에 보호망이 없어 추락위험이 있으니 보호망 설치 필요

2) 건물 외부에 훼손된 홈통(총 15개소, 높이 약 2m)의 설치필요

3) 전기용량 160KW로 전기안전관리자 선임대상이나 미선임

4) 재난 및 안전관리 기본법 제27조(특정관리대상시설 등의 지정 및 관리 등) 및 시행령 제31조(특정관리대상시설 등의 지정 등)에 의한 특정관리대상시설에 해당되나, 관련법령에 따라 관리되고 있지 않음

붙임 : 점검결과 지적사항 현황사진 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시중구청장(안전치수과장),서울특별시중구청장(문화관광과장)
주무관	최기섭		건립지원팀장	최달수		박물관진흥과장	03/31 代김수현
협조자
시행	박물관진흥과-3011	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 4층	/
전화	(02)2133-4193	/전송	(02)2133-1447	/	cgs1234@seoul.go.kr	/	대시민공개