투.개표소 안전점검표(계상초등학교)

1. 조사대상

대 상 명	계상초등학교제2투표소(계상초등학교1층.1-1반)	전화번호	02-939-0872
소 재 지	노원구 한글비석로41가길 24	관 계 인	(교장)양경환
점 검 자	소방장.위성구 소방장.오상수	점검일자	2016. 3 . 31

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①불을 사용하는 설비 등의 관리	-해당없음
②소방시설(필요시)	-투표 행사전일에 필요시 소화기등 소방시설 보강 비치토록 지도함	-관계자에 소화기 사용법 교육
③피난시설(필요시)	-사고등 유사시 투표장에서 신속하게 대피 유도토록 관계자에게 교육함
④기타사항 (출동로,소방차량 부서 등)	-소방차량 출동및 부서상 어려움 없음

2. 기본 조사사항

결재	담당자		3팀장		119안전센터장
	오상수		손동성		04/01 김재설
협조	위성구