	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정보완명령대상 현장확인 계획보고[삼성래미안상가 등 7개소)

1. 관련근거

가. 예방과-4404(2016.3.7.)호 「시정보완명령서(*******)

나. 예방과-3934(2016.2.29.)호 「시정보완명령서(광신종합상가)

다. 예방과-3998(2016.2.29.)호 「시정보완명령서(휘경2차롯데낙천대아파트)               라. 예방과-4529(2016.3.9.)호 「시정보완명령서(대유빌딩)

마. 예방과-5284(2016.3.21.)호 「시정보완명령서(동대문구청)

바. 예방과-4058(2016.3.2.)호 「시정보완명령서(메자인빌딩)

사. 예방과-5366(2016.3.22.)호 「시정보완명령서(유자원)

2. 위와관련, 작동기능점검 결과 지적에 따른 소방시설등 시정보완명령서 발부 대상에 대하여 아래와 같이 현장확인을 실시하고자 합니다.

가. 확인계획

대상	위치	대표자	전화번호	도래일	확인일	확인자	비고
*******	전농로 155	김영임	(*************)	’16.3.28.	’16.4.4.	위.김동진 교.조병선
광신종합상가	황물로 90	이근영	(02-536-4116)	’16.3.29.	’16.4.4.	위.김동진 교.조병선
휘경2차 롯데낙천대아파트	휘경동 109	입주자 대표회의	(02-6218-6888)	’16.3.29.	’16.4.4.	위.김동진 교.조병선
대유빌딩	전농로 38	김지훈	(*************)	’16.3.29.	’16.4.4.	위.김동진 교.조병선
*** **	천호대로 145	선상욱	(02-2127-5327)	’16.3.30.	’16.4.5.	위.김동진 교.조병선
메자인 빌딩	무학로34길 20	한상은	(*************)	’16.3.31.	’16.4.5.	위.김동진 교.조병선
***	망우로 82	유진만	(*************)	’16.3.31.	’16.4.5.	위.김동진 교.조병선

나. 안전책임자 : 소방위 김동진

다. 확인일 및 확인자는 필요에 따라 변경될 수 있음(결과보고서로 갈음)

라. 확인결과 조치 : 불이행시 관계법령에 따라 처리.  끝.

업무일몰일 : 확인 점검 시 까지

담당자	김동진		검사지도팀장	이정환		예방과장	04/01 계광옥
협조자	담당자	조병선
시행	예방과-5991	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34(동대문소방서 검사지도팀)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2217-5119	/전송	02-2214-5119	/	24007@seoul.go.kr	/	부분공개(6)