문서번호	공원운영과-4831
결재일자	2016.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	공원운영과장	서부공원녹지사업소장
정재기	代우장명	代정언룡	04/01 오진완
협 조

『서서울호수공원』

수경시설 점검 및 정비 계획

2016.  4.

서부공원녹지사업소

(공원운영과)

수경시설 점검 및 정비 계획

중앙호수에 설치된 소리분수 등 수경시설을 가동 전에 점검하고,  정비함으로서 수경시설 운영에 만전을 기하고자 함.

□ 점검대상

- 소 리 분 수: 수중펌프 41대, 비행기 소리감지장치 1대, 자동제어장치(PCL) 1식,  제어반 5개, 조명등 41개,

- 몬드리안정원계류 : 펌프 3대, 분수노즐 5개, 수중등 7개, 안개노즐 48개

- 미디어벽천: 수중펌프 2대, 분수노즐 14개, 수중등 14개

- 재생정원계류: 수중펌프 2대, 제어반 1개,

- 물 놀 이 장: 펌프 2대, 놀이기구 5종

- 기 타 시 설: 은동이온살균기 2대, 모래정수기 2대

□ 점검기간 : 2016. 4. 13. ~ 4. 27.

□ 점 검 자 : 수경시설 담당자 및 플러스파운틴(주) 김석인 차장외 1명

□ 점검방법

- 항공기 소음 감지장치 및 소리분수 자동제어장치(PLC) 이상 유무

- 분수 제어반의 전자개폐기 등 각종기기의 정상 작동여부

- 펌프의 절연저항 및 단락 단선 여부

- 기타 장비의 정상 작동 여부

□ 정비계획

- 점검결과 자체수리가 가능한 것은 자체수리하고, 자체수리가 불가능한 경우에는 소리분수 시공업체에 의뢰하여 정비