시  민

문서번호	급수운영과-6954
보존기간	년
결재일자	2016.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	급수운영과장
강동철	04/01 代이경희
협 조
	주무관		박장진

'16년 기간제근로자(누수탐지･물세척) 교육 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 04.

남부수도사업소

(급수운영과)

'16년 기간제근로자(누수탐지･물세척) 교육 결과 보고

’16년도 기간제근로자(누수탐지･물세척) 대하여 근무관리, 작업 관리 및 안전사고 예방을 위한 교육을 실시하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ				개 요

교육실시 : ’16. 04. 01. 09:00 ~ 10:00

교육장소 : 급수운영과 사무실

참석인원 : 14명(누수탐지 : 8명, 물세척 : 6명)

Ⅱ				교육 내용

구 분	내 용	비 고
총괄교육 (급수운영과 시설6급 강동철)	- 2016년 사업소 누수탐지 계획 설명 및 홍보 - 탐지업무 소개 - 작업조 편성관리 및 작업요령 - 다점형 상관식 및 음청식 탐지방법 소개 - 철개 개폐시 중량물임을 감안 사전준비운동 - 현장 안전관리 및 밀폐 공간 질식재해 예방 대책 - 통일된 복장 착용 및 출입증 패용으로 이미지 제고 - 현장 작업과정에서 교통소통이나 시민들게 조그만 불편사항도 발생되지 않토록 당부
물세척 담당 시설6급 박장진	- 플러싱업무 소개 - 적수발생시 응급처치 및 비상망 활용 - ’16년 계획에 따라 소블록별 담당자 책임하에 실시 - 물세척 후 담당자별 결과 보고서 기록철저 - 차량운행관리 담당자 지정 - 탁도 측정기 : 시료병에 이물질 제거 후 사용 - 잔류염소측정 : 초기값은 불안정한 값으로 여러번 측정 후 안전된 값을 취해야 함

교육사진

누수탐지 및 물세척 교육	누수탐지 및 물세척 교육

끝.