함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	수도계량기 교체장애 수전 정비 요청

1. 귀 부서의 노고에 감사드립니다.

2. 이상수도계량기 현장 확인 결과 교체하지 못한 수도계량기가 있어 장애 정비 및 수도계량기 교체를 귀 부서에 의뢰하오니 조치하시기 바라며 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 교체장애 수전 내역

고객 번호	주 소	사용자	장애사유	업종	구경	기물번호	비고
024637550	신사동 637-1	(주)LF	심도장애	30	50	*********03
029068443	신사동 642-25	이상설	심도장애	30	15	*********16
022406049	역삼동 632-8	이 순	심도장애	30	15	0300038121
029079355	도곡동 411-2 차우빌딩	권순종	심도장애	30	25	*********381
028688011	도곡동 412-5 아나빌딩	정구희	심도장애	30	25	*********091
029079578	도곡동 416-9	김양수	심도장애	30	25	*********89

끝.

	현장민원과장
주무관	이광숙		현장민원과장	04/01 천성훈
협조자
시행	현장민원과-5740	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	3164-2963	/전송	3146-2979	/	suk4280@seoul.go.kr	/	대시민공개