	마포소방서
수신	마포소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과 변경보고

1. 관련근거

가. 재난대응과-2847(2016.02.11.)호 『2016년도 소방용수시설 관리․운용 기본계획』

나. 재난대응과-1303(2016.02.29)호 『2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검· 정비 계획 알림』

다. 염리119안전센터-1361(2016.4.1.)호『2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과 보고』

2. 위 호와 관련 해빙기를 맞아 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사) 정비를 붙임과 같이 변경 보고합니다

1) 기    간 : 2016. 03. 08. ~ 03. 25.(12일)

2) 점검대상 : 333개소

(소화전 311개소,급수탑 1개소,저수조 1개소,비상소화장치 20개소)

3) 점검결과 : 양호-303개 , 고장-30개(기존-23개, 신규-7개)

붙임 1. 2016년 상반기 소방용수일제점검 노후소화전 점검결과 1부

2. 주차구획선 내 및 5m이내 소화전현황

3. 주차구획선 사진.  끝.

	염리119안전센터장
담당자	최경호		3팀장	정동숙		119안전센터장	04/01 代정동숙
협조자
시행	염리119안전센터-1382	(		)	접수		(		)
우	04155	서울특별시 마포구 토정로37길 27	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02)713-0119	/전송	02)713-0119	/	gnale@seoul.go.kr	/	대시민공개