함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과보고.서빙고

1. 관련근거

가. 서빙고119안전센터-969(2016.3.26.)호『2016년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고』

나.  재난관리과-1360(2016.2.26.)호『2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획알림』

2. 위와관련 2016년도 상반기 소방용수시설 일제조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 2016.03.07(월) ~ 03.25(금)

나. 대  상 : 218개소

○ 소방용수시설 : 218개소(소화전 215, 저수조 2, 급수탑 1)

※ 비상소방용수 : 5개소( 일제점검과 병행 실시)

다. 결 과 : 붙임 참조(주차구획선 내 소화전 및 고장발생 소방용수 없음)

붙  임 : 1. 2016년도 상반기 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

2. 주차구획선 내 소화전 설치여부(서빙고) 1부.

3. 2016년도 소방용수시설 도색 및 보온대상 파악결과(서빙고) 1부.  끝.

	서빙고119안전센터장
★담당자	김대웅		1팀장	박태희		119안전센터장	04/01 천용남
협조자
시행	서빙고119안전센터-1572	(		)	접수		(		)
우	04398	서울특별시 용산구 서빙고로67길 7(서빙고동 122-6)	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02-795-1119	/전송	02-796-1197	/	ksw04102@seoul.go.kr	/	대시민공개