문서번호	계량기검정과-920
결재일자	2016.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기검정과장	품질시험소장
정인석		양춘배	04/01 한민희
협조
	주무관		정광식

택시미터 및 계량기 검정 추진실적 보고 (3월)

2016. 4.

서울시 품질시험소

(계량기검정과)

택시미터 및 계량기 검정 추진실적 보고 (3월)

시민생활과 밀접한 상거래질서 확립을 위하여 택시미터와 계량기 검정을 공정・신속하게 수행하고 아래와 같이 추진실적을 보고드림

Ⅰ. 추진 근거

□ 자동차관리법 제47조 (택시미터의 검정 등) - 택시미터

□ 계량에 관한 법률 제25조 (수리한 계량기의 재검정) - 가스미터,저울,LPG미터

□ 서울시 수도조례 제20조 (계량기의 시험) - 수도미터 민원검정

Ⅱ. 추진 내용

□ 추진 기간 : 2016. 3. 1.(화) ~ 3. 31.(목)

□ 추진 실적

○ 택시미터 : 1,412대 [주행검사 : 1,354대, 정치검사 : 58대]

○ 가스미터 : 26,451대

○ 수도미터 : 58대

※ 세부추진실적 : 붙임문서 참조

□ 검정 방법

○ 택시미터

- 주행검사 : 요금미터기를 차량에 부착후 실제 주행검사 실시

- 정치검사 : 요금미터기를 차량에 미부착 상태로 전기적 검정

○ 가스미터 : 현지 출장 점검

○ 민원검정(수도미터) : 민원인 입회하에 수도미터 검정장에서 검정실시 → 검정결과는 수도사업소에 통보

Ⅲ. 검정실적 종합분석

○ 택시미터(대폐차 등)를 총 1,412대 검정하였으며, 특히, 우리시 교통분야 현안사업으로 추진한 고급택시에 대해 3월에는 총 11대 (합격 9대, 불합격 2대) 검정하여 고급택시제도 정착에 기여하였고,

○ 가스미터는 총 26,451대 (일평균(실근무일기준) 1,203대) 검정완료하여 도시가스 사용자 및 사업자의 가스사용 정량산정 및 가스시설 안전관리 향상을 기하였음

○ 또한, 수도요금분쟁에 의한 수도미터 민원검정을 사용자 입회하에 공정하게 검정 실시하여 시민들의 수도요금 민원분쟁을 해소함으로써 시정 신뢰도를 높였음

○ 아울러, 우리시 현안사업으로 추진중인 콜버스 관련사업에 대비해  주행검사방법 및 검사장소를 충분히 검토하여 사업시행시 신속히 검정을 하도록 만전을 기하겠음

붙임 : 택시미터 및 계량기 검정 추진실적(3월) 1부.  끝.

[붙임]

- 택시미터 및 계량기 검정 추진실적 (3월) -

구분	분 야	계량기 종류	2016년 계획	검정대수		합격		불합격
				월계	누계	월계	누계	월계	누계
검정	길이계	택시미터(정치)	200	57	368	57	357	0	11
		택시미터(주행)	14,600	1,347	3,454	1,320	3,248	27	206
		구 급 차(정치)	10	1	21	1	21	0	0
		구 급 차(주행)	90	7	21	7	19	0	2
	소 계		14,900	1,412	3,864	1,385	3,645	27	219
	질량계	저 울	200	2	13	2	13	0	0
	부피계	가스미터	160,000	26,451	68,473	26,451	68,473	0	0
		L.P.G미터	10	0	0	0	0	0	0
	소 계		160,210	26,453	68,486	26,453	68,486	0	0
민원검정	길이계	택시미터	10	0	1	0	0	0	1
	부피계	주 유 기	5	0	0	0	0	0	0
		수도미터	400	58	133	48	113	10	20
	질량계	저 울	0	0	0	0	0	0	0
	소 계		415	58	134	48	113	10	21
누 계			175,525	27,923	72,484	27,886	72,244	37	240