고압가스 수불부(03.31)

결재	주무관	정수과장
	김유선	04/01 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량			19,737						6,449
3.01		390	19,347		0	0	100	100	6,349
3.02		399	18,948		0	0	102	102	6,247
3.03		364	18,584		0	0	108	108	6,139
3.04		443	18,141		0	0	115	115	6,024
3.05		475	17,666		0	0	122	122	5,902
3.06		450	17,216		0	0	128	128	5,774
3.07		564	16,652	6,300	0	0	126	126	11,948
3.08		492	16,160		0	0	115	115	11,833
3.09		478	15,682		0	0	118	118	11,715
3.10		424	15,258		0	0	109	109	11,606
3.11		439	14,819		0	0	120	120	11,486
3.12		422	14,397		0	0	117	117	11,369
3.13		418	13,979		0	0	123	123	11,246
3.14		422	13,557		0	0	116	116	11,130
3.15		347	13,210		0	0	127	127	11,003
3.16	6,300	487	19,023		0	0	107	107	10,896
3.17		451	18,572		0	0	120	120	10,776
3.18		389	18,183		0	0	112	112	10,664
3.19		373	17,810		0	0	116	116	10,548
3.20		362	17,448		0	0	111	111	10,437
3.21	6,300	375	23,373		0	0	112	112	10,325
3.22		357	23,016		0	0	107	107	10,218
3.23		321	22,695		0	0	117	117	10,101
3.24		275	22,420		0	0	119	119	9,982
3.25		271	22,149		0	0	125	125	9,857
3.26		282	21,867		0	0	138	138	9,719
3.27		290	21,577		0	0	133	133	9,586
3.28		253	21,324		0	0	131	131	9,455
3.29		249	21,075		0	0	126	126	9,329
3.30		258	20,817		0	0	130	130	9,199
3.31		256	20,561		0	0	147	147	9,052
합계	12,600	11,776		6,300	0	0	3,697	3,697

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					19,830			44,185
3.01		361	339	700	19,130		1,097	43,088
3.02		370	437	807	18,323		1,093	41,995
3.03		264	173	437	17,886		1,083	40,912
3.04		375	412	787	17,099		1,109	39,803
3.05		376	380	756	16,343		1,106	38,697
3.06		374	398	772	15,571		1,050	37,647
3.07	19,000	166	152	318	34,253		1,084	36,563
3.08		30	13	43	34,210		1,058	35,505
3.09		365	420	785	33,425	18,000	1,080	52,425
3.10		361	170	531	32,894		1,006	51,419
3.11		233	139	372	32,522		1,009	50,410
3.12		0	140	140	32,382		1,011	49,399
3.13		0	142	142	32,240		987	48,412
3.14		0	147	147	32,093		1,005	47,407
3.15		0	159	159	31,934		955	46,452
3.16		0	172	172	31,762		1,091	45,361
3.17		0	177	177	31,585		997	44,364
3.18		0	181	181	31,404		987	43,377
3.19		0	181	181	31,223		998	42,379
3.20		0	181	181	31,042		986	41,393
3.21		0	181	181	30,861		999	40,394
3.22		0	206	206	30,655		971	39,423
3.23		0	224	224	30,431		996	38,427
3.24		0	248	248	30,183		983	37,444
3.25		0	271	271	29,912		994	36,450
3.26		0	272	272	29,640		975	35,475
3.27		0	273	273	29,367		1,002	34,473
3.28		0	282	282	29,085		1,005	33,468
3.29		0	263	263	28,822	18,000	987	50,481
3.30		0	238	238	28,584		984	49,497
3.31		0	239	239	28,345		997	48,500
합계	19,000	3,275	7,210	10,485		36,000	31,685