안전점검표(구산동제5투표소)

1. 점검대상

○ 대상명 : 구산동제5투표소(구산초등학교 거북관1층 미술실)

○ 일  시 : 2016.3.30. 13:30 ~ 15:00

○ 점검자 : 소방위 오세욱, 소방사 이찬희

○ 안  내 : 행정실장 황해준

분 야	점 검 내 용	결 과	비 고
소방시설	○ 소화기 ○ 자동화재탐지설비 ○ 옥내소화전설비 ○ 기타설비	- 소화기 분산배치 적정함 - 비상경보설비 관리상태 적정함
피난ㆍ방화시설	○ 비상구 ○ 기타 피난시설	- 피난통로, 비상구 관리 적정함 - 유도등 점등상태 양호함
화기취급시설	○ 화기 취급장소	- 돌봄교실 2개소 조리도구 사용
기 타	○ 출동로 ○ 소방차량 부서 ○ 건물대피	- 출동로 협소로 도착지연 우려 - 운동장내 차량진입 및 부서 가능함

2. 점검결과

결재	담당자		3팀장		119안전센터장
	오세욱		김형래		04/01 김양태
협조