함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	목동 공동구내 배수관 누수복구 조치결과 통보

1. 급수운영과-7182(2016.3.24)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 목동 공동구 내 배수관 누수발생건에 대하여 아래와 같이 조치결과를 통보합니다.

□ 누수복구 조치현황

누 수 위 치	시 설 물	구경(㎜)	누수량	누수복구 내용	비 고
목동 공동구 (목동공동구 사무실에서 신트리 방향 60m 지점)	배수관	200	미량	맹새들 접합완료	복구일자 (’16.3.29)

붙  임  1. 누수복구 완료 사진 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	박학중		시설관리팀장	김근용		시설관리과장	04/01 이자원
협조자	주무관	문병희
시행	시설관리과-7823	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02)3146-4011	/전송	3146-4039	/	harkjung10@hanmail.net	/	대시민공개