문서번호	시설관리과-7824
결재일자	2016.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
이승환		김근용	04/01 이자원
협조

2015년 2차 방화1동외 19개동 상수도공사

사급자재 공급원 승인 검토 보고

2016. 4

강서수도사업소

2015년 2차 방화1동외 19개동 상수도공사

사급자재 공급원 승인 검토 보고

우리사업소 계약업체인 『2015년 2차 방화1동외 19개동 상수도공사(단가계약)』에 사급자재 공급원 검토를 아래와 같이 보고합니다.

□ 공사 현황

가. 공 사 명 : 2015년 2차 방화1동외 19개동상수도공사(단가계약)

나. 공사개요 : D=15~300mm, L=723m  N=41개소

소화전 신설(14건), 보수(8건)

다. 계약기간 : 착공일로부터 ~ 2016. 6. 30.

라. 도 급 비 : 금370,197,940원

마. 도 급 자 : 성지이엔지, 대표 정용훈

□ 검토 내용

연번	품 명	규 격	제조회사명	KC 인증여부	KWWA/KS 인증여부	검토 의견	비고
1	상수도용도복장강관	300A~2600A	(주)서울강관	KCW-2011-0172	KWWA-14-027 KS-D-3565	적정
2	상수도용도복장강관이형관	2800A이하	(주)서울강관	KCW-2011-0173	KWWA-14-027 KS-D-3578	적정
3	분말융착식폴리에틸렌피복강관	1500A이하	(주)서울강관	KCW-2011-0174	KWWA-14-027 KS-D-3607	적정

□ 조치 의견

상기 사급자재 공급원 승인요청에 대하여 내용을 검토한 바 적정하여 사급자재공급원으로    승인코자 하며, 시공시 동일업체의 제품을 사용하여 상수도공사에 만전을 기하도록 시공사   (성지이엔지) 및 감리(이준엔지니어링)에 통보코자 합니다.

붙임 : 1. 사급자재공급원 1부.

2. 감리검토서 1부.

3. 생산업체 자재서류(별도) 1부.  끝.