문서번호	시설관리과-8425
결재일자	2016.4.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
김재영	최재영	04/04 최명익
협 조
	급수운영과장		오기석
	기전팀장		정임근
	주무관		서장원
	주무관		문강수

공원 아리수 음수대 설치 계획 보고

2016. 04

시설관리과

공원 아리수 음수대 설치 계획 보고

우리 사업소 관내 먹골공원외 13개소 아리수 음수대 설치와 관련하여

현장조사를 실시하고 설치 계획을 아래와 같이 보고 드림

Ⅰ

현    황

대    상 : 먹골공원외 13개소

관 련 공 문 : 배수과-1957(‘15.03.8) 「2016년 아리수 음수대 설치위치 및 수요조사」

Ⅱ

설 치 계 획

자치구 관리부서 및  푸른도시국 공원녹지정책과 합동 조사한 결과, 아리수 음수대

설치를 위해서는 음수대 전용배관 부설공사 및 전기공사가 필요한 실정임

- 음수대 전용 수도배관 부설공사 : D = 20~30㎜, L = 520m

- 음수대 전기 배관부설 및 기타 전기공사 : 14개소

아리수 음수대 설치 세부계획

- 음수대 제작 설치

․ 우리 본부에서 개발하여 등혹한 디자인 중 성능이 검증된 디자인으로 아래와 같은 요구              조건을 만족하는 음수대를 제작하여 설치

․ 음수대 설치 요구조건

① 수질 개선을 위한 정체수 자동 배출타이머, 냉각기 등 내장

② 누전차단기 및 접지시설 등 감전 방지시설 설치

- 음수대 전용 수도배관 부설공사

․ 우리 사업소에서 시행중인 연간단가 계약업체에게 작업지시하여 공사 시행

- 음수대 전기 배관부설 및 기타 전기공사

․ 우리과 기전팀에서 발주하여 전기설비연간단가 계약업체에게 작업지시하여 공사 시행

Ⅲ

행 정 사 항

예산사용

- 소요예산(전기분야) : 42,000천원

- 전기 배관 부설 및 기타

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(지원사업성시설비-음수대설치사업)

음수대 설치 완료 후 GIS에 현황자료 입력 및 관리기관인 관할구청(공원녹지과)에         물품관리 전환 실시

- 음수대 설치 현황을 GIS에 입력

- 관리기관으로 물품관리전환 합의서, 음수대 관리카드, 음수대 관리 메뉴얼 송부