위기경영! 인재중심! 품격목표!
	마포소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	특정소방대상물(송곡회관 외벽) 화재발생에 따른 현황 알림(통보)

1. 2015년도 소방재난업무가이드 현장대응행정편 16. 화재조사 전문화 및 화재통계관리 『화재취약대상 등 화재 사후관리(전파) 철저』와 관련입니다.

2. 우리서 관내 화재발생 사실을 다음과 같이 알림(통보)하니, 각 과 및 각 안전센터에서는 화재예방 및 경방업무에 참고하시기 바랍니다.(필요시 적절한 조치)

가. 화재일시 : 2016. 04. 02(토) 19:12(완진 19:34)

나. 대    상 : 송곡회관 외벽

다. 위    치 : 마포구 독막로 274(대흥동 449번지)

라. 건물현황 : 양식 R/C조 스라브가  5/1 1동   연면적 605.52㎡

마. 주 용 도 : 근린생활시설, 주택

바. 피해상황

〇 인명피해 : 피해없음

〇 재산피해 : 2,797천원(부동산 1,298천원, 동산 1,499천원)

※ 상기 피해액은 피해액 산정에 따라 변동될 수 있음

- 부동산 : 1층 1동 외벽 10㎡ 소실, 3㎡ 그을림

- 동  산 : 실외기, 환풍기, 그 밖의 건축자재(방수액, 타일 등)

사. 원    인 : 부주의(담배꽁초) 추정

아. 개    요

- 미상인이 피우고 버린 담뱃불이 건물 외벽에 쌓아놓은 건축자재 천막에 착화, 발화된 것으로 추정됨

3. 행정사항

❍ 신수 진압대장은 화재발생장소에 대하여 근무교대시 도상훈련 등을 실시하여, 발화장소 주변여건, 주변소방용수, 최단 출동로 확보 등 초동대처 등 진압대책에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

	현장대응단장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,예방과장,119구조대장,염리119안전센터장,서교119안전센터장,성산119안전센터장,공덕119안전센터장,상암119안전센터장
담당자	장춘근		지휘1팀장	김진호		현장대응단장	04/04 김용태
협조자	담당자	강동군
시행	현장대응단-2718	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화	02-716-0604	/전송	02-716-2119	/	jangck@seoul.go.kr	/	대시민공개