서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2016년도 상반기 소방용수시설 일제조사 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난대응과-1343(2016.2.29.)호 『2016년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고(알림)』

나. 재난대응과-972(2016.3.2.)호 『2016년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고』 호와 간련입니다.

2. 위와 관련 우리119안전센터의 2016년도 상반기 소방용수시설 일제조사 실시 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기   간 : 2016. 3. 8. ~ 3. 25.(기간중 12일)

나. 대   상 : 536개소(소화전504,급수탑1,저수조5,비상소화장치26)

다. 조사자 1팀장 김영동 외 16명

라. 조사내용

◯. 노후소화전(30년이상)점검

◯. 소화전 맨홀뚜껑 주변 침하대상파악

(소화전 뚜껑과 지반의 높이가 현저하게 차이나고 변형된 대상)

◯. 소방용수 시설 위치파악 및 가용성 확인

◯. 구조 및 용량,수압,수심 점검 확인 등

3. 조사 결과  :  붙임 참조

붙임  1. 소방용수시설 일제조사 결과 서식1부.  끝.

	미아119안전센터장
담당자	안낙기		1팀장	김영동		센터장	04/04 김정록
협조자
시행	미아119안전센터-1487	(		)	접수		(		)
우	01177	서울특별시 강북구 도봉로 125 강북소방서 미아119안전센터	/
전화	6946-0250	/전송	6946-0250	/	ankgi@seoul.go.kr	/	대시민공개