	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재방어 검토회의 결과 보고(중계동 508-1 간이음식점)

1. 검토회의

- 일     시 : 2016. 4. 3(일)  16:30 ~ 17:00

- 참석인원 : 25명

2. 화재발생 현황

발생일	각 지	출 동	도 착	완 진	비 고
2016.4.2	03:26	03:26	03:29	03:36

가. 시 간

위 치	건 물 구 조	용 도
노원구 동일로 204가길 노상매점(가판대)	식 조 / 동 연면적 ㎡ (노상 가판대)	가판대

나. 장 소

다. 원인 및 개요 : 노상 가판대에서 화재 발생

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 없음

2) 재산피해 : 총 1,500천원(부동산 1,000천원, 동산 500천원)

3.출동인원 및 장비

1) 인 원 : 25명(소방 25명)

2) 장 비 : 6대(지휘1, 펌프 1, 탱크 1, 구급 1, 구조 2)

3) 기타 장비 : 개인안전장구, 소방호스(40mm) 3본, 사다리, 파괴기구 등

4. 수리 현황

- 1095호

5. 화재방어활동

- 출동 중 교통상황 : 특이사항 없음

- 최초 목격상황 : 현장도착 시 노상가판대에서 회색연기 발견

- 현장 활동상황

о 현장 도착 즉시 개인안전장구 착용후 펌프차의 소방호스(40mm) 3본을 전개 후

파괴기구를 이용 잠겨진 셔터 개방 화재진압 및 잔화정리 실시함

о 탱크차 대원은 수관 전개 및 용수 점유 완료 후 화재진압 실시함

о 화재 완진 후 진압대원 노상가판대 내부 잔화정리 실시함

- 각 조별 임무 기록

о 팀장 :  현장지휘 및 무선교신

о 현장안전책임관 : 현장 직원안전관리

о 관창수 : 소방호스 전개 및 화재진압

о 관창보조 : 소방용수 점유 및 소방호스 전개 화재진압

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
노상가판대의 잠긴 셔터 개방에 어려움	반복적인 시건개방훈련 실시

7. 위치도 및 작전도

위치도	회의사진
작전도(평면도)

담당자	곽재선		지휘2팀장	양점철		현장대응단장	04/04 김용석
협조자
시행	현장대응단-2943	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 노원소방서 현장대응단	/
전화	02-973-0119	/전송	02-979-6119	/	openwotjs@seoul.go.kr	/	대시민공개