함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서대문소방서
수신	서대문소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과 보고

1. 재난관리과-1451(2016.3.2.)호『2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』과 관련입니다.

2. 홍은119안전센터에서 관리 운용 중인 소방용수시설에 대한 일제조사(정밀조사) 및 소방활동상 취약지리조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기   간 : 2016. 3. 7. ~ 3. 25.(12일간)

나. 점검대상 : 총 589개소

○ 소방용수시설 : 550개소

(지상식112, 지하식435, 저수조2, 급수탑1)

○ 비상소화장치 : 39개소

다. 점검내용

○ 소방용수시설 상태 및 출수여부

○ 노후소화전 정밀점검

○ 주차구획선 내 소화전설치 실태 파악

○ 도색 및 보온 대상 파악등

붙임  1. 2016년도 상반기 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

2. 도색 및 보온 대상 조사 결과 1부.  끝.

	홍은119안전센터장
담당자	최연창		1팀장	손태제		센터장	04/04 한대춘
협조자
시행	홍은119안전센터-1524	(		)	접수		(		)
우	03604	서울특별시 서대문구 홍은중앙로 83 홍은119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/	ycc3807@seoui.go.kr	/	대시민공개