길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-6593

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	04/04 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	3/28(월)	3/29(화)	3/30(수)	3/31(목)	4/01(금)	4/02(토)	4/03(일)	계
2015년	92,828	96,556	97,827	84,127	85,930	93,595	82,510	633,373
2016년	86,206	92,908	81,355	84,643	84,777	97,064	85,960	612,913
증 ․ 감	-6,622	-3,648	-16,472	516	-1,153	3,469	3,450	-20,460

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (3.21~3.27)	금주 공급(㎥) (3.28~4.03)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
597,960	612,913	14,953	2.50

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 14,953㎥(2.5% 증가)

- `16.3월 현재 전년 대비 공급량 :–1,454,339㎥(감소)

- 특이사항없음