	서초소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2016년 상반기 소방용수시설 일제점검, 정비 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-1440(2016.2.29.)호 『2016년도 상반기 소방용수시설

일제점검 ·정비 추진계획 알림』

나. 양재119안전센터-983(2016.3.2.)호 『2016년도 상반기 소방용수시설

일제점검, 정비 추진 계획 보고』

2. 위와 관련하여 양재 119안전센터 2016년 상반기 소방용수시설 일제점검결과, 정비 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 기 간 : 2016. 3. 7. ~ 3. 25.

나. 대 상 : 공설 734개소(소화전 : 712개소/비상소화장치 : 22개소)

다. 점검자 : 양재119안전센터 직원

라. 주요점검 및 추진사항

○ 시설물 매몰․파손, 수압상태 등 확인

○ 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

○ 소방용수카드 변동사항 및 미비한부분 정비

○ 비상소방용수시설(강,하천) 관리카드 작성 및 정비

○ 노후 소화전(30년 이상) 점검

○ 소방용수시설 장애가 되는 주차구획선 파악

○ 보온 및 도색대상 파악 등

마. 점검결과 : 붙임 참조

붙임   1. 2016년도 상반기 소방용수시설 일제조사 조사결과 1부

2. 주차 구획선 대상 1부

3. 2016. 보온 및 도색대상 1부.

4. 고장발생현황 1부.  끝.

	양재119안전센터장
담당자	최장호		진압1팀장	허경영		센터장	04/04 마행열
협조자
시행	양재119안전센터-1557	(		)	접수		(		)
우	06779	서울특별시 서초구 동산로 9(양재동 324-5번지)	/
전화	02-572-5523	/전송	02-3462-8119	/	tpakeo@seoul.go.kr	/	대시민공개