문서번호	급수운영과-6351
결재일자	2016.4.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김용만		박혁순	04/04 김수영
협조

순찰 적출건 노후밸브 교체 정비 보고서(중구)

2016. 04.

중부수도사업소

보   고   서

상수도시설물 순찰시 적출 접수된 침하 (노후밸브) 변실보수등 파손된 철개에 대하여 현장조사 후 아래와 같이 정비코자합니다.

제목 : 상수도 시설물 정비 보고(중구)

□ 노후밸브교체 및 변실정비계획

연번	위 치	밸브관리번호	정비계획	구경	비고
1	을지로6가 18-52	55593033	노후밸브 정비	100
2	을지로6가 18-55	55593036	노후밸브 정비	100
3	을지로6가 18-133	55593044	노후밸브 정비	100
4	을지로6가 23-8	55593066	노후밸브 정비	80
5	무교동 7	55561050	노후밸브 정비	80
6	다동 60	55561077	노후밸브 정비	80
7	다동 10	55561100	노후밸브 정비	80
8	다동 93	55561093	노후밸브 정비	80
9	다동 93-2	55561106	노후밸브 정비	80
10	쌍림동 15-3	55682057	노후밸브 정비	80
11	을지로5가 77-10	55584027	노후밸브 정비	100
12	광희동1가 63-13	55584041	노후밸브 정비	100
13	광희동1가 277-3	55584046	노후밸브 정비	100
14	광희동1가 98	55691118	노후밸브 정비	80
15	광희동2가 43-4	55691093	노후밸브 정비	80
16	쌍림동 151-100	55682016	노후밸브 정비	80
17	황학동 1612	55602142	노후밸브 정비	80
18	을지로6가 58-5	55584142	노후밸브 정비	80
19	광희동1가 49	55584035	노후밸브 정비	80

□ 조치(처리)의견

○ 우리사업소와 계약체결된 시설물 연간단가 업체 ㈜뉴타임건설에 작업지시하여            상수도 시설물 관리업무에 만전을 기하고자 합니다.

- 소요예산 : 38,000천원

- 예산비목 : 시설비(노후밸브정비). 끝.