문서번호	급수운영과-6350
결재일자	2016.4.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김용만		박혁순	04/04 김수영
협조

순찰 적출건 노후밸브 교체 정비 보고서

2016. 04.

중부수도사업소

보   고   서

상수도시설물 순찰시 적출 접수된 침하 (노후밸브) 변실보수등 파손된 철개에 대하여 현장조사 후 아래와 같이 정비코자합니다.

제목 : 상수도 시설물 정비 보고

□ 노후밸브교체 및 변실정비계획

연번	위 치	밸브관리번호	정비계획	구경	비고
1	원효로1동 57-15	65044010	노후밸브 정비	100
2	원효로1동 2-2	65042007	노후밸브 정비	100
3	원효로1동 12-3	65042006	노후밸브 정비	100
4	원효로1동 82-9	65044109	노후밸브 정비	80
5	후암동 412-20	55961048	노후밸브 정비	80
6	후암동 412-5	55961047	노후밸브 정비	80
7	후암동 418-6	55961064	노후밸브 정비	80
8	후암동 418-23	55961191	노후밸브 정비	80
9	용산동2가 1-1880	55961055	노후밸브 정비	80
10	용산동2가 20-8	55964028	노후밸브 정비	80
11	용산동2가 1-1148	55963032	노후밸브 정비	100
12	신창동 56-17	*	철개교체및변실정비	648
13	신창동 56-26	*	철개교체및변실정비	648
14	신창동 56-11	*	철개교체및변실정비	648
15	신창동 57-3	65131076	철개교체및변실정비	648
16	신창동 77-34	65128621	철개교체및변실정비	648
17	용문동 48-1	65132032	철개교체및변실정비	648
18	용문동 44-1	65141201	철개교체및변실정비	648
19	원효로1가 121-48	65553036	철개교체및변실정비	648
20	원효로1가 121-48	65553036	철개교체및변실정비	648
21	원효로1가 121-48	65553036	철개교체및변실정비	648

□ 조치(처리)의견

○ 우리사업소와 계약체결된 시설물 연간단가 업체 ㈜뉴타임건설에 작업지시하여            상수도 시설물 관리업무에 만전을 기하고자 합니다.

- 소요예산 : 40,000천원

- 예산비목 : 시설비(노후밸브정비). 끝.