함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	보행지장 소방용수시설 형식변경 검수 결과보고(을지로)

1. 재난관리과-1971(2016.3.31.)호 『보행지장 소방용수시설 형식변경완료에 따른 검수 지시』와 관련입니다.

2. 위와 관련 을지로119안전센터 보행지장 소방용수시설 형식변경 검수 결과보고를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 이설현황  : 소화전 2개소

구 분	용수번호	주 소	사 유	비 고
지상식 ↓ 지하식	884	중구 을지로7가 105	보도 공사로 인한 보행불편	을지로
지상식 ↓ 지하식	2136	중구 을지로7가 135-2	보도 공사로 인한 보행불편	을지로

붙임  1. 소방용수 검수사진(을지로) 1부.

2. 소방용수 조사양식(을지로) 1부.  끝.

	을지로119안전센터장
담당자	장상우		1팀장	전용식		119안전센터장	04/04 나종성
협조자
시행	을지로119안전센터-1384	(		)	접수		(		)
우	04566	서울특별시 중구 을지로45길 43	/
전화	02-2235-0119	/전송	2237-0693	/		/	대시민공개