	구로소방서
수신자	고척119안전센터장
(경유)
제 목	소화전 이설 완료에 따른 검사 알림(고척동156)

1. 재난관리과-1551(2016.3.2.)호 『소화전 이설 협조 요청(SH공사)에 대한 회신(수신처변경 재발송)』

2. 고척동 소화전 이설완료 통보되어 다음과 같이 확인 검수를 알리오니 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검사일시 : 2016. 4.4(월)

나. 검사대상 : 공소 지하식1551호

다. 검 사 자 : 고척센터 소방용수시설 담당자

라. 검사내용

- 소화전 적정설치 및 수압(2.5kg/㎠)등 사용적합 여부

- 제수변 깊이(1m미만) 및 소화전 높이(76cm)실측 ․ 외관 상태

- 아스팔트, 보도블럭 등 공사후 처리 완료 여부

- 시민생활 안전 위해 및 도시환경 저해요인 존치 여부

- 이설로 인한 누수 등 설치공사 불량사항

- 시민의 보행로·횡단보도에 설치 등 보행불편 여부 등

3. 행정사항

○ 고척119안전센터장은 자체계획을 수립하여 시행하시고, 결과는 붙임 서식(출수사진 포함)에 의거 4. 5(화)한 보고하기 바랍니다.

붙임 : 1. 소화전 이설 현황 1부.

2. 소방용수시설 검수결과 양식 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	이승만		대응총괄팀장	장종동		재난관리과장	04/04 김범기
협조자
시행	재난관리과-2473	(		)	접수		(		)
우	08275	구로구 경인로408	/
전화	02)2681-1408	/전송	02)2619-0121	/	20111101107@seoul.go.kr	/	대시민공개