누수피해 현장 조사보고서(마천동288-10)

주무관	급수운영과장			결재
이덕규	04/04 代김용현
협 조

문서번호 :	급수운영과-6035

명에 의하여 동담당 업무 수행중 아래와 같이 누수피해에 따른 배상요청 사항이 발생되었기에 현장조사하고 보고합니다.

현    황

보고요지 : 상수도시설물 누수로 인한 피해보상 요구

피 해 자 : **********************************

사고처리 현황

- 위    치 : 송파구 마천동 288-10 앞

- 접 수 일 : 2016.04.02. 16:00

- 복구완료 : 2016.04.02. 18:00(임시조치)

조사 내용

사고원인

- 송파구 마천동 288-10호 앞 도로에 매설되어 있는 상수도 밸브(구경80㎜, 회주철) 노후로 인해 누수가 발생하여 지하층으로 물이 스며들어 침수되는 피해를 입음

피해현황

- 지하층 침수로 인한 바닥(장판) 및 벽, 냉장고, 정비업소공구(용접기,캇타기 등)

보고자 의견

상기 건은 상수도관의 누수로 인한 사고로 상수도사고 손해배상보험가입에 따른 시행지침에 따라 한국지방재정공제회에 사고 내용을 접수하여 처리하고자 합니다.

첨부  1. 피해 및 복구사진 1부.

2. 누수복구공사 완료보고서 1부.  끝.