수질자동감시시스템 과업 내용서 송부
문서번호 :	급수운영과-2877	결재	주무관	주무관	급수운영과장
접수번호 :			류동경	김인학	04/04 최철민
시행일자 :
수 신 자 :	수신자참조

시스템명

수질자동감시시스템

관리번호

SWN-2016-1

작 성 자

류 동 경

완료희망일

2016. 4. 15.

단위업무

과    업    내    용

비 고

전    송

시 스 템

<수질자동감시시스템 웹페이지 수정>

○ 뚝도정수센터 송수(#1~#3) 지점명 및 공개 대상 데이터 변경

HMI 수정	수질관리 웹 표출 명 변경	공개데이터
1송수⇒송수	송수(1정수장) ⇒ 송수(1정수장)	탁도, 잔류염소 공개데이터 적용
2송수⇒정수지2	송수(2정수장) ⇒ 정수지(2정수장)
3송수⇒정수지3	송수(3정수장) ⇒ 정수지(3정수장)	탁도, 잔류염소 공개대상 제외

<로컬서버 재구성>

○ 대 상 : 강서수도사업소 로컬서버

○ 내 용 : DBMS 및 감시프로그램(HMI) 등 재구성

	서울특별시상수도사업본부장