함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	한국금속탱크공업협동조합(14354 경기 광명시 일직로99번길 27)
(경유)
제목	저수조 설치 및 존치 여부 문의 회신

1. 금총 제16-22(2016.4.1.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 추진하고 있는 고층아파트 직결급수방식 전환에 대해 귀 조합에서 질의하신 내용에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

○ 질의내용 및 우리본부 입장

연번	질의내용	우리본부 입장
1	긴급상황시 대책 방안	배수지를 활용하고 배수관망 수계 전환을 통하여 단수가 없도록 노력하겠음.
2	직결급수 방식을 채택할 경우라도 저수조는 설치되고 존치가 되어야 하는데 상수도본부의 입장은	- ‘주택건설기준 등에 관한 규정’에 따라 비상급수시설로써 저수조를 기존 아파트는 존치하고 신규 아파트에는 설치하여야 함. - 따라서 우리본부는 직결급수방식을 채택할 경우라도 아파트 저수조를 설치하지 않거나 폐쇄를 계획하고 있지 않음.

끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	최영서		계획설계과장	이임섭		급수부장	04/04 代이임섭
협조자
시행	계획설계과-3023	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-1414	/전송	3146-1429	/	9373@seoul.go.kr	/	대시민공개