소방특별조사 세부조사표(역촌동 주민센터)

1. 점검대상

○ 대상명 : 역촌동 주민센터(1층, 민원실)

○ 일  시 : 2016.4.4

○ 점검자 : 소방장 오영준, 소방사 조국

○ 안  내 : 관계인 및 소방안전관리자 등 안내한 민원

2. 점검결과

분 야	점검내용	결 과	비 고
소방시설	○ 소화기 ○ 자동화재탐지설비 ○ 옥내소화전설비 ○ 기타 설비	-소화기 적정 비치되어 있음 -자탐설비 적정 설치되어 있음. -옥내소화전 적정설치되어 있음. 기타 소방시설 적정 유지되고 있음.
피난·방화시설	○ 비상구 ○ 기타 피난 시설	-비상구 적정 관리되고 있음.
화 기 취급시설	○ 화기 취급 장소	-지하1층 식당 (투표당일 식당운영 없음)
기 타	○ 출동로 ○ 소방차량 부서 ○ 건물 대피	역촌센터 우회전하여 역말사거리 방향 직진하다 역말사거리에서 우회전 건물 앞 부서. 피난동선 양호함.

결재	담당자		1팀장		119안전센터장
	오영준		이현희		04/04 김양태
협조